| GFM66 | UFF01 | 一体型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UFF02 | 一体型升级版 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UFF03 | 分体式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道直径 |  |  | 15 | DN15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | DN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 | DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 | DN32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 | DN40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ―― | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3000 | DN3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传感器形式 |  |  |  | S | 外夹式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HS | 高温外夹式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B | 插入式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T | 管段式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力等级 |  |  |  |  | 0 | 常压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | —— | ——MPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号输出 |  |  |  |  |  | N | 无输出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | A | 4－20MA输出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | F | 频率输出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R | 继电器输出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | RS232输出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | RS485输出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H | HART协议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电电源 |  |  |  |  |  |  | 0 | 24VDC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 220VAC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 表头 |  |  |  |  |  |  |  | D | 带数字显示表头 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N | 不带数字显示表头 |  |  |  |  |  |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 常温 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 中温 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 高温 |  |  |  |  |
| 管道材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 碳钢 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 不锈钢 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 铸铁 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 玻璃钢 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | PVC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 水泥 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 其他 |  |  |  |
| 防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | IP65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | IP67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | IP68 |  |  |
| 防爆等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 不防爆 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 防爆 |  |
| 其它附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /G | 其他 |

附件：L—— （如10m，为L10）